## Slide 1
アクティブ・ラーニングプリント
（化学基礎 academia新訂版）
１章１節 物質の探究 ▶ p.16
蒸 留

## Slide 2
Q. 蒸留によって，混合物から純物質を
分離・精製する際にどのようなことに
気を付けなくてはならないのだろうか。
● 課題
知識を整理してみよう

## Slide 3
● 知識の整理
２種類以上の純粋な物質（純物質）がさまざまな割合で混じりあった物質
混合物

## Slide 4
混合物からその成分である物質を取り出す操作
取り出した物質から不純物を除いて，
純度をより高める操作
● 知識の整理
混合物の液体を加熱して沸騰させ，生じた蒸気を冷却して液体にすることにより，蒸発しやすい物質を，蒸発しにくい物質から分離する操作
分離
精製
蒸留

## Slide 5
● 知識の整理
物質の分離と精製

## Slide 6
① ～ ⑤ について，
● 蒸留を行う上で注意する事項
● 蒸留を行う上で注意する理由 を考えよ。
● 演習
① フラスコ内に入れるもの
② 枝つきフラスコ内の液量
③ 温度計の位置
④ リービッヒ冷却器へ流す
水の方向
⑤ 三角フラスコの栓

## Slide 7
① フラスコ内に入れるもの
分離する溶液と沸騰石。
突沸を防ぐため。
●蒸留を行う上で注意する事項
●蒸留を行う上で注意する理由
● 演習

## Slide 8
② 枝つきフラスコ内の液量
フラスコの半分以下にする。
多すぎると，沸騰の勢いに
よって液体がそのまま枝の
ほうへ流れることがあるから。
●蒸留を行う上で注意する事項
●蒸留を行う上で注意する理由
● 演習

## Slide 9
③ 温度計の位置
球部を枝の付け根の高さにする。
枝のほうへ流れる蒸気の
温度を正確にはかるため。
●蒸留を行う上で注意する事項
●蒸留を行う上で注意する理由
● 演習

## Slide 10
④ リービッヒ冷却器へ流す水の方向
下から上へ流す。
上から流しても管の中の空気が抜けず，
管を水で満たすことができない。
また，冷却水の温度が下は低く，蒸気を冷やしながら
次第に上がっていく方が蒸気の冷却効率がよい。
●蒸留を行う上で注意する事項
●蒸留を行う上で注意する理由
● 演習

## Slide 11
⑤ 三角フラスコの栓
密栓をしない。
密栓をすると，内部の圧力が上がって危険である。
●蒸留を行う上で注意する事項
●蒸留を行う上で注意する理由
● 演習