## 観点別評価
評価の観点 [７ 実教 007-909 電気機器新訂版]
| 知識・技術 | 思考・判断・表現 | 主体的に学習に取り組む態度
評 価 規 準 | ・各種電気機器の原理・特徴を理解し，正しく取り扱うことができる。 ・起電力やトルクなどの諸計算ができる。 ・各種電気機器の利用技術について，正しく理解している。 | ・電気回路および電気実習の学習で習得した関連知識を生かし，電気機器について発展的に思考・考察し，導き出した考えを的確に表現することができる。 | ・発電機，電動機，変圧器およびこれらに付属する機器について，原理・構造・特性・用途などに興味をもち，積極的に学習に取り組むとともに，技術者としての態度を身につけている。
序 章 「電気機器」を学ぶにあたって 1節 電気エネルギーと電気機器 2節 「電気機器」を学ぶための基礎知識 | ・各種電気機器について，その特徴や違いを比較でき，ノートにまとめることができる。 ・電気機器を学ぶための重要な法則についてしっかりと理解している。 | ・電気機器が電気エネルギーを効率よく利用する方法，すなわち省エネルギー技術について，理解を深めるとともに，その内容を的確に表現することができる。 | ・電気エネルギーについて，その発生から利用法までの流れについて興味・関心をもち，その主役である電気機器の果たす役割について意欲的に学習に取り組む態度を身につけている。
第１章 直流機 １節 直流機 ２節 直流発電機 ３節 直流電動機 ４節 直流機の定格 | ・電機子反作用が生じる原因と対策について正しく理解している。 ・分巻と直巻の各特性や用途について理解している。 ・直流機の損失が効率の良否に影響することを理解している。 ・電動機の主役が直流機から誘導機になぜ変わったかを理解している。 ・直流発電機の特性および直流電動機の始動と速度制御の実験を通して，正しい結線ができる。 ・発電機の起電力，電動機の回転速度，トルク，出力などの値を求めることができる。 ・実験方法を忠実に実践し，得られたデータより特性曲線を描くことができる。 ・実験・実習を通して直流機を操作する技能を習得している。 | ・発電機の電機子巻線の電圧は交流であるが整流機構により直流に変換できることを考察し，それを表現することができる。 ・直流機は，各種巻線の接続方法によって分類されることを考察し，それを正しく表現することができる。 ・電動機にはなぜ始動器が必要であるかを正しく表現することができる。 | ・直流発電機の原理・構造・種類と特性に関心をもち，意欲的に学習に取り組む態度を身につけている。 ・直流電動機の理論，各種電動機の特徴，始動と速度制御に関心をもち，意欲的に学習に取り組む態度を身につけている。 ・直流機の定格に関心をもち，意欲的に学習に取り組む態度を身につけている。
第２章 電気材料 １節 導電材料 ２節 磁性材料 ３節 絶縁材料 | ・導電材料の具備すべき条件が正しく理解している。また，導電材料に用いられる銅やアルミ線の測定法を習得している。 ・電磁鋼板を積層にして用いている理由が理解している。 ・残留磁気と保磁力の積が大きい永久磁石はの材料のB-H曲線を描くことができる。 ・各耐熱クラスの絶縁材料の用途(使用機器)について理解している。 ・絶縁材料は，許容最高温度によって九つの耐熱クラスに分類されるが，実際の材料について正しく分類することができる。 ・気体絶縁材料である六ふっ化硫黄の化学的性質について理解し，地球環境に負担にならないようにすることを考えることができる。 | ・導電材料は導電率の大きいことを考察し，それを的確に表現することができる。 ・抵抗材料は，用途によって具備すべき性質の異なることを推論し，正しく表現することができる。 ・磁束が交番する鉄心には，積層鉄心を用いることを考察し，正しく表現することができる。 ・絶縁材料の劣化原因を考察し，正しく表現することができる。 | ・導電材料の特性に関心をもち，意欲的に学習に取り組む態度を身につけている。 ・磁性材料の特性に関心をもち，意欲的に学習に取り組む態度を身につけている。 ・絶縁材料の特性に関心をもち，意欲的に取り組む態度を身につけている。
第３章 変圧器 １節 変圧器の構造と理論 ２節 変圧器の特性 ３節 変圧器の結線 ４節 各種変圧器 | ・等価回路(二次を一次，一次を二次)を描くことができる。 ・百分率抵抗降下およびリアクタンス降下を理解し，電圧変動率を求めることができる。 ・規約効率を理解し，求めることができる。 ・変圧器の極性試験，特性実験，三相結線の各実験において，正しく接続する技能を習得している。 ・各種の三相結線の特徴を表現することができる。 ・単巻変圧器，三巻線変圧器，磁気漏れ変圧器の特徴について理解している。 ・VT，CTを用いる利点および取り扱い上の注意点等について理解している。 ・トップランナー変圧器がなぜ求められているかについて理解している。 ・変圧器の構造と等価回路を正しく図で表すことができる。 ・実験を通じて，データの処理を正しく適切に考察することができる。 | ・変圧器は相互誘導作用を利用したものであることを的確に表現することができる。 ・等価回路を利用すると，特性計算が容易であることを推論し，そのことを的確に表現することができる。 ・並行運転や三相結線には，極性が必要であることを考察し，そのことを的確に表現することができる。 ・高電圧・大電流の測定には，安全性の面からVT，CTを用いる理由について正しく表現することができる。 | ・変圧器の構造・理論・等価回路に関心をもち，意欲的に学習に取り組む態度を身につけている。 ・変圧器の電圧変動率，損失と効率，温度上昇と冷却に関心をもち，意欲的に学習に取り組む態度を身につけている。 ・変圧器の並列結線，三相結線に関心をもち，意欲的に学習に取り組む態度を身につけている。 ・三相変圧器，特殊変圧器，計器用変成器に関心をもち，意欲的に学習に取り組む態度を身につけている。
第４章 誘導機 １節 三相誘導電動機 ２節 各種誘導機 | ・誘導機について，変圧器と対比して考えることができる。 ・滑りや回転速度をはじめ，諸量の算出ができる。 ・電動機の各種の始動法の原理と特徴が理解している。 ・三相誘導電動機の構造と運転の実習において，固定子巻線の形状および接続関係を観察できる。また，各種特性の理論から，数値計算ができる。 ・等価回路法で描いた出力特性図より，その誘導機の特性を読み取ることができ，等価回路に当てはめて誘導機の出力特性図を描くことができる。 ・単相電動機の種類，特徴および用途などについての知識を理解している。 ・単相誘導電動機を実際に運転して，その特性を習得している。 ・誘導電動機のトップランナーモータの推進がなぜ必要かを理解している。 | ・p極の電動機の回転磁界は，1周期間で2/p回転することを的確に表現することができる。 ・停止中の電動機の等価回路は，変圧器と同じであることを正しく表現することができる。 ・かご形の各種始動法は，始動電流制御のためであることを的確に表現することができる。 ・特殊かご形誘導電動機や単相誘導電動機の特性について，正しく理解し，的確に表現することができる。 | ・三相誘導電動機の原理・構造・理論・等価回路等に関心をもち，意欲的に学習に取り組む態度を身につけている。 ・特殊かご形誘導電動機や単相誘導電動機に関心をもち，意欲的に学習に取り組む態度を身につけている。 ・誘導機の等価回路について，変圧器の等価回路の比較を通してその原理を理解する態度を身につけている。
第５章 同期機 １節 三相同期発電機 ２節 三相同期電動機 | ・同期インピーダンス，短絡比，電動機の出力，トルクなどの諸量の算出ができる。 ・並行運転には条件があるが，その理由を理解している。 ・発電機と電動機の電機子反作用は逆になることを理解している。 ・インバータの進歩により，効率のよい同期電動機が注目されていることを理解している。 ・同期発電機の特性，並行運転および同期電動機の始動・位相特性(V曲線)の実験を通して，発電機の並行運転の操作技術を習得している。 ・特性実験で得たデータより，無負荷飽和曲線，短絡曲線を正確に描くことができる。 | ・同期機は同期速度で回転するので，滑りは零であることを的確に表現することができる。 ・電機子反作用は，負荷力率によって異なることを正しく表現することができる。 ・同期電動機は，界磁電流の大きさによって電機子電流はV曲線になり，調相機として使用でき，それを的確に表現することができる。 | ・三相同期発電機の原理・構造・等価回路・特性・並行運転に関心をもち，意欲的に学習に取り組む態度を身につけている。 ・三相同期電動機の原理と特性，および始動と利用に関心をもち，意欲的に学習に取り組む態度を身につけている。
第６章 その他のモータと電動機の活用 １節 小形モータ ２節 電動機の活用 | ・各種小形モータの特徴・用途について正しく理解している。 ・直流サーボモータに適するモータについて理解している。 ・サーボ機構の構成をブロック図で示すことができる。 ・ステッピングモータの実習を通して，原理や取り扱いを習得している。 ・クレーン，エレベータやポンプなどに使用される電動機の出力の計算ができる。 ・ロボットの関節などに利用される小形モータの高機能化について理解している。 ・小形モータは身近なものであることから，実験を通して体験し，モータの取り扱いを習得している。 | ・永久磁石形直流モータは，回転速度の増加とともに直線的に下降するので，直流サーボモータに適することを的確に表現することができる。 ・ブラシレスDCモータは，電気雑音の発生がなく，寿命が長くなることを表現することができる。 ・電動機の選定は，負荷の特性を考慮して決めなければならないことを的確に表現することができる。 | ・小形直流モータ，ステッピングモータ，小形交流モータおよびサーボモータなどに関心をもち，意欲的に学習に取り組む態度を身につけている。 ・電動機の利用，所要出力の算出，保守などに関心をもち，意欲的に学習に取り組む態度を身につけている。
第７章 パワーエレクトロニクス １節 パワーエレクトロニクスと パワー半導体デバイス ２節 整流回路と交流電力調整回路 ３節 直流チョッパ ４節 インバータとその他の変換 装置 | ・パワートランジスタは，サイリスタのような転流回路が不要のため，活用が容易であることを習得している。 ・複数のパワー半導体デバイスと電子部品をパッケージに組み込んだパワーモジュールは，活用が容易であることを習得している。 ・電力変換方式の種類や利用例などを理解している。 ・各種整流回路について，入力波形に対する出力波形を描くことができ，かつ，大きさを求める計算ができる。 ・直流チョッパは，直流をほかの大きさの直流電圧に変換する装置であることを理解でき，実験を通して，その取り扱いを習得している。 ・インバータの原理を理解している。また，インバータを利用したVVVF電源装置やCVCF電源装置の使い方を，実験を通して体験し，習得している。 ・高効率インバータの出現により，各種の電動機が効率よく運転できるようになったことを理解している。 | ・サイリスタなどのパワー半導体デバイスの構造や動作について，図を用いて表現することができる。 ・各種整流回路の入出力波形について考察し，表現することができる。 ・直流チョッパの原理を回路図を用いて表現することができる。 ・インバータの原理について，その動作を的確に表現することができる。 ・環流ダイオードは，各種回路に使われているが，その理由を的確に表現することができる。 | ・電力変換の原理，半導体バルブデバイスなどに関心をもち，意欲的に学習に取り組む態度を身につけている。 ・単相半波・単相全波・三相全波整流回路，交流電力調整回路に関心をもち，意欲的に学習に取り組む態度を身につけている。 ・直流チョッパの基本と利用に関心をもち，意欲的に学習に取り組む態度を身につけている。 ・インバータの原理・出力電圧調整，方形波インバータの波形改善およびインバータの利用などに関心をもち，意欲的に学習に取り組む態度を身につけている。

## 年間指導計画案
電気機器新訂版 |  |  |  | 単 位 数 |  |  |  | 4単位
|  |  |  | 学科・学年・学級 |  |  |  | ○○学科○年○○組
１ 学習の到達目標等
学習の到達目標 |  | １．直流機器，交流機器およびこれらの機器に使用される電気材料に関する基礎的知識と技術を習得し，電気機器の実験・実習の併習により，活用できる能力を身につけさせる。 ２．パワー半導体デバイスとそれらのデバイスを用いた基本回路および応用回路に関する基礎的知識と技術を習得し，活用できる能力を身につけさせる。
使用教科書・副教材等 |  | ７実教「007-909電気機器新訂版」 実教「電気機器新訂版 演習ノート」
２ 学習計画及び評価方法等
（１） 学習計画等
学期 | 学習内容 | 月 | 学習のねらい・目標 |  | 評価の観点 |  |  | 備 考 学習活動の特記事項，他教科・総合的な学習の時間・特別活動との関連など | 考査範囲
[5 empty] | 知 | 思 | 態
第１学期 | 序章 「電気機器」を学ぶ にあたって | 4 | ・電気エネルギーの発生および電気機器による利用について，鳥瞰的に理解させる。 ・省エネルギー対策や再生可能エネルギーの利用など，電気機器が電気エネルギーを効率よく利用する方法について理解させる。 ・ファラデーの法則など，電気機器を学ぶための重要な法則がどのように実際の機器に応用されているかを理解させる。 |  | ○ ○ ○ | ○ | ○ ○ ○ | ・電気機器に求められる省エネルギーの推進について，理解を深められるようにする。 | 第１学期中間考査
| 第１章 直流機 １．直流機 |  | ・直流機の原理や構造などの基礎的知識や技術を習得し，実験も含め取り扱いができるようにする。 |  | ○ | ○ | ○ | ・直流機は，電圧を加えれば電動機に，外部から回転力を加えれば発電機になる機器であることを理解させる。
| ２．直流発電機 |  | ・発電機の原理，構造，特性，特徴などの基礎的知識や技術を習得し，取り扱いができるようにする。 |  | ○ | ○ | ○ | ・直流発電機の特性の実験により，活用できる能力を育てる。
| ３．直流電動機 | 5 | ・電動機の原理，理論，特性および始動と速度制御に関する知識と技術を習得し，取り扱いができるようにする。 |  | ○ | ○ | ○ | ・直流電動機の始動と速度制御の実験により，活用できる能力を育てる。
| ４．直流機の定格 |  | ・直流機の定格，発電機の電圧変動率や効率，および電動機の速度変動率などについて理解し，活用する能力を育てる。 |  | ○ | ○ | ○ | ・実験に用いた直流機の銘板に記載されている定格値を確認させる。
| 第２章 電気材料 １．導電材料 ２．磁性材料 ３．絶縁材料 | 6 | ・電気材料として，導電材料，磁性材料，絶縁材料などの種類や特徴および用途についての基礎的知識について習得し，活用できる能力を育てる。 |  | ○ | ○ | ○ | ・電気材料は，すべての電気機器を構成する重要な材料であることを意識させる。
第１学期 | 第３章 変圧器 １．変圧器の構造と 理論 |  | ・単相変圧器の原理，構造，特性および等価回路について理解させ，活用できるようにする。 |  | ○ | ○ | ○ | ・変圧器の極性試験や特性の実験により，活用できる能力を育てる。 | 第１学期期末考査
| ２．変圧器の特性 | 7 | ・変圧器の電圧変動率や効率について理解し，取り扱いができる能力を習得させる。また，変圧器の冷却の必要性とその方法についても理解させる。 |  | ○ | ○ | ○ | ・変圧器の実験データをグラフ化することで，知識の定着を図るようにする。
| ３．変圧器の結線 |  | ・変圧器の極性について理解させ，並行運転の必要性および三相結線の種類と特徴などに関する知識を習得させ，活用できるようにする。 |  | ○ | ○ | ○ | ・単相変圧器を用いて，各種の三相結線の実験を通して，実際に活用できる能力を育てる。
| ４．各種変圧器 |  | ・三相変圧器，特殊変圧器および計量用変成器の原理，構造，取り扱いに関する知識を習得させる。 |  | ○ |  | ○ | ・学校の変電室にある計器用変成器などを見せ，その計器の役割を確認させる。
[課題・提出物等] 課題プリント，演習ノート，授業用ノートなどの提出について
[第1学期の評価方法] 提出物，小テスト，定期考査，学習意欲などの割合評価
第２学期 | 第４章 誘導機 １．三相誘導電動機 | 9 | ・三相誘導電動機の原理，構造，等価回路，特性，各種の始動法，速度制御に関する知識と技術を習得させ，活用できるようにする。 |  | ○ | ○ | ○ | ・三相誘導電動機の構造と運転の実習および特性実験により，誘導機の原理や特性をつかめるようにする。 | 第２学期中間考査
| ２．各種誘導機 |  | ・特殊かご形誘導電動機や単相誘導電動機の原理，構造に関する知識と技術を習得させ，活用できるようにする。 |  | ○ | ○ | ○ | ・単相誘導電動機など身近な電気機器を題材にして，興味，関心を持たせる。
| 第５章 同期機 １．三相同期発電機 | 10 | ・三相同期発電機の原理，構造，特性について理解させ，並行運転の原理および操作技術を習得させ，活用できるようにする。 |  | ○ | ○ | ○ | ・三相同期発電機の特性および並行運転の実習を通して，活用できる能力を育てる。 | 第２学期期末考査
| ２．三相同期電動機 | 11 | ・三相同期電動機の原理，特性および始動法に関する知識と技術を習得させ，活用できるようにする。 |  | ○ | ○ | ○ | ・三相同期電動機の始動および位相特性(実習書「電気･電子実習2」参照)の実習を通して，活用する力を育成する。
第２学期 | 第６章 その他のモータと 電動機の活用 １．小形モータ | 12 | ・小形直流モータ，ステッピングモータ，小形交流モータおよびサーボモータなどの構造や特徴，取り扱いに関する知識を習得させ，活用できるようにする。 |  | ○ | ○ | ○ | ・ステッピングモータの実習を通して，原理や取り扱いを習得させる。 | 第２学期期末考査
[課題・提出物等] 1学期に準ずる
[第2学期の評価方法] 1学期に準ずる
第３学期 | 第６章 その他のモータと 電動機の活用 ２．電動機の活用 | 1 | ・負荷に最適な電動機の種類の選定条件，電動機の所要動力の計算および保守のポイントなどについて理解させる。 |  | ○ |  | ○ | ・家庭用電化製品など身近な機器に使われている小形モータを題材にして，興味・関心を持たせる。 | 学年末考査
| 第７章 パワーエレク トロニクス １．パワーエレク トロニクスと パワー半導体 デバイス |  | ・半導体バルブデバイスの原理，構造，特性の基本的な知識について習得させる。 |  | ○ | ○ | ○ | ・トランジスタの実習を通して，特性や利用法などを活用できる能力を育てる。
| ２．整流回路と 交流電力調整 回路 | 2 | ・電流の基本回路である，単相半波整流回路，単相全波整流回路，三相全波整流回路，交流電力調整回路の特性および各回路の特徴などについて習得させる。 |  | ○ | ○ | ○ | ・各種の整流回路の実験を通して，回路の特性を理解させ，活用できるようにする。
| ３．直流チョッパ |  | ・直流チョッパの原理と種類の基本的な知識を理解させ，その利用例について把握させる。 |  | ○ | ○ | ○ | ・直流電動機の速度制御には直流チョッパが利用されていることを理解させる。
| ４．インバータと その他の変換 装置 | 3 | ・インバータの原理，基本回路の動作に関する基本的な知識を理解させ，VVVF電源装置などのインバータの利用例について把握させる。 |  | ○ | ○ | ○ | ・誘導電動機はインバータを利用すると効率よく速度制御が容易にできることを理解させる。
[課題・提出物等] 1学期に準ずる
[第3学期の評価方法] 1学期に準ずる
[年間の学習状況の評価方法] 提出物，小テスト，定期考査，学習意欲などの割合評価