## 観点別評価表
評価の観点 [７ 実教 007-910 電力技術１新訂版]
|  | 知識・技術 | 思考・判断・表現 | 主体的に学習に取り組む態度
評 価 規 準 |  | ・電力技術に関する事象について，技術の関連性があることを理解できる。 ・電力の供給と利用技術に関する正しい知識を身につけている。 ・各種の公式の意味を理解し，正しい計算ができる。 ・電力技術に関する技術・技能の習得ができる。 | ・電気回路や電気機器、また電気実習や電気製図で習得した関連知識や技能を生かし，電力技術に関する課題を発見するとともに、発展的に思考・考察し，導き出した考えを的確に表現することができる。 | ・発電，送電，配電，屋内配線および電気関係法規など電気エネルギーの供給に興味をもち，電力を効率的に利用する力の向上を目指して、主体的に学習に取り組むことができる。 また、協働的に取り組む技術者としての態度を身につける。
第１章 | 第１章 発電 １節 エネルギー資源と電力 ２節 火力発電 ３節 原子力発電 ４節 水力発電 ５節 再生可能エネルギーによる発電 ６節 そのほかのエネルギーによる発電 | ・発電に利用できるエネルギー資源について理解できる。 ・火力発電所の熱サイクルや設備のようすを把握し、熱効率などの計算ができる。 ・原子力発電所の構造や安全性について理解できる。 ・水力発電所の各種の施設・設備の名称とその機能について理解できる。 ・ベルヌーイの定理の関係式を用いた計算ができる。 ・各種水車の特徴より，適用落差に応じて水車の種別を選択できる。 ・水力発電所の出力，揚水に必要な電力量，比速度，効率などの諸計算が確実にできる。 ・再生可能エネルギーによる発電の種類と特徴を理解できる。 ・燃料電池発電・廃棄物発電による発電の特徴を理解できる。 | ・火力発電の諸設備とその機能について考察でき，省エネおよび環境対策が重要であることを発表できる。 ・原子力発電の安全な運転について的確に説明ができる。 ・水力発電が担っている役割について正しく表現できる。 ・太陽光発電，風力発電などの開発が進められている現状について的確に表現できる。 ・燃料電池発電や廃棄物発電の特徴を的確に表現できる。 | ・エネルギー資源に関心をもち，その活用法についての学習に取り組むことができる。 ・火力発電所の設備，熱サイクルと熱効率，省エネルギー対策などに関心をもち，主体的な態度で学習に取り組むことができる。 ・コンバインドサイクル発電やコージェネレーション発電が省エネルギー対策に有効であることを自ら学び取り組むことができる。 ・原子力エネルギー，原子力発電などに関心をもち，主体的な態度で学習に取り組むことができる。 ・水力発電の種類，水車の種類，水力発電所などに関心をもち，主体的な態度で学習に取り組むことができる。 ・再生可能エネルギーによる発電の必要性について、主体的な態度で学習に取り組むことができる。 ・燃料電池発電・廃棄物発電の現状について、主体的な態度で学習に取り組むことができる。
第２章 | 第２章 送電 １節 送電方式 ２節 送電線路 ３節 送電と変電の運用 | ・送配電系統の構成や送電のしかたが理解できる。 ・架空送電線および地中送電線の概要が理解できる。 ・中距離送電線路のＴ形およびπ形回路の電圧降下率の計算とベクトル図を描くことができる。 ・送電線路の中性点接地の種類とその機能が理解できる。 ・送電線路の保護について理解し，知識を身につけている。 ・変電所の設備機器と機能について理解できる。 ・電力系統の次世代送電網(スマートグリッド)について理解できる。 | ・電気方式において、三相３線式が主流になっていることを考察し，その内容について正しく説明できる。 ・標準電圧が決められている理由を考察し，発表できる。 ・省エネルギー対策には，送電電圧の昇圧と力率改善が関与していることを考察し，それを的確に説明することができる。 ・変電所の役割と機能について考察し，それを発表できる。 | ・送配電系統の構成，送電のしかたなどに関心をもち，主体的な態度で学習に取り組むことができる。 ・架空送電線路の電気的特性，および地中送電線の構成などに関心をもち，主体的な態度で学習に取り組むことができる。 ・定電圧送電，送電線路の事故と保護などに関心をもち，主体的な態度で学習に取り組むことができる。 ・変電所などに関心をもち，主体的な態度で学習に取り組むことができる。
第３章 | 第３章 配電 １節 配電系統の構成 ２節 配電線路の電気的特性 | ・各種配電線路の構成を理解するとともに、需要率，不等率，負荷率などの公式の意味を理解し，それぞれを計算することができる。 ・日負荷曲線から平均需要電力を計算できる。 ・架空配電線路と地中配電線路の設備および保護や保安の必要性を理解し，正しい知識を身につけている。 ・各種接地工事の接地抵抗値と適用場所の関係を理解している。 ・配電線路の電圧降下率，電圧変動率を求めることができる。 ・力率改善に必要なコンデンサ容量の算出ができる。 | ・各種の低圧配電線路の特徴について考察したことを的確に発表できる。 ・需要率，不等率，負荷率について正しく説明ができる。 ・接地工事は，電気工作物の保護や保安上重要な意味をもっていることを説明できる。 ・電圧降下や電圧変動が電力の安定供給に影響があることを説明できる。 ・力率が改善されると電力損失が減少することを考察し，発表できる。 | ・配電線路の構成，供給設備容量，架空配電線路，地中配電線路，配電線路の保護や保安などに関心をもち，主体的に学習に取り組むことができる。 ・配電線路の電圧調整，電力損失と力率の改善，進相コンデンサの所要容量の計算などに関心をもち，自ら学ぶ態度で学習に取り組むことができる。
第４章 | 第４章 屋内配線 １節 自家用電気設備 ２節 屋内配線 | ・構内電気設備の配線用図記号について理解し、活用できる。 ・キュービクル式高圧受電設備における、ＣＢ形とＰＦ・Ｓ形キュービクルの相違と特徴が理解できている。 ・配電用電気機械・器具の図記号を用いて屋内の配線図が描ける。 ・屋内配線工事では，施設場所によって，工事方法が規制されていることを理解し，正しい知識を身につけている。 ・電気工事実習において，ケーブル工事，金属管工事などに関する知識を習得している。 | ・高圧受電設備の単線結線図の図記号および略号より機器の名称や機能を正しく理解し発表できる。 ・キュービクルの安全性や利便性について考察し，説明できる。 ・屋内配線の電気方式において、単相３線式の中性線にヒューズを施設してはいけないことを正しく説明できる。 ・各種配線工事の内容や施設場所を思考・判断できる。 ・配線設備の調査は、事故を未然に防止するために必要であることを考察し，表現できる。 | ・自家用電気施設と設備，キュービクル式高圧受電設備に関心をもち，主体的に学習に取り組むことができる。 ・屋内配線の回路方式，設計，工事材料，配線器具に関心をもち，主体的に学習に取り組むことができる。 ・施設場所に応じた配線工事の違いに関心を持ち、主体的に学習に取り組むことができる。 ・配線設備の調査の重要性に関心を持ち、主体的に学習に取り組むことができる。
第５章 | 第５章 電気に関する法規 1節 電気事業法 ２節 そのほかの電気関係法規 | ・電気事業法の目的を理解し，その知識を身につけており説明できる。 ・電圧の種類（低圧，高圧，特別高圧）とその区分の電圧を把握しており，検査等で活用できる。 ・電気主任技術者の資格の種類と、その保安・監督範囲を理解している。 ・電気工事士法，電気工事業法，電気用品安全法のねらいを理解している。 ・電気工事士の資格の種類と，その作業範囲について理解している。 | ・電気工作物を一般用，事業用、小規模事業用、および自家用の区分について表現できる。 ・電気主任技術者の資格とその保安・監督範囲について考察し，説明できる。 ・電気事故が発生した場合の事故報告について説明ができる。 ・電気工事士の資格や作業範囲について説明できる。 ・電気用品安全法の必要性を推論でき，表現できる。 | ・電気事業法，電気主任技術者，電気設備技術基準・解釈などの法規に関心をもち，主体的に学習できる。 ・電気工事士法，電気工事業法，電気用品安全法などの法規に関心をもち，自ら学ぶ態度で学習に取り組むことができる。

## 年間学習指導計画案
電力技術１ |  |  |  | 単 位 数 |  |  |  | ３単位
|  |  |  | 学科・学年・学級 |  |  |  | ○○学科○年○○組
１ 学習の到達目標等
学習の到達目標 |  | １．電気エネルギーを供給する発電，送電，配電などの電力の供給技術と，これらに使用されている電力施設・設備の取り扱い，電力運用の基礎的な知識と技術を習得し，実際に活用する能力を育てる。 ２．電力の供給に関して必要な電気事業法をはじめとする，その他の法規についても理解させ，活用できる能力を育てる。 ３．エネルギー資源の有効利用や省エネルギーの観点から，各種の新しい発電方式のしくみや，効率の向上などについても理解を深めさせる。
使用教科書・副教材等 |  | 実教 「工業 007-910 電力技術１ 新訂版」 実教 「電力技術1･2 新訂版 演習ノート」
２ 学習計画及び評価方法等
学期 | 学習内容 | 月 | 学習のねらい・目標 |  | 評価の観点 |  |  | 備 考 学習活動の特記事項，他教科・総合的 な学習の時間・特別活動との関連など | 考査範囲
[5 empty] | 知 | 思 | 主
第１学期 | 第１章 発電 １．エネルギー資源 と電力 | 4 | ・電気エネルギーを生み出す資源の多くは化石燃料である。日本の一次エネルギー自給率の問題点を理解させるとともに，地球環境問題にも言及する。 |  | ○ |  | ○ | ・現代社会における電気エネルギーの重要性を理解させる。 ・化石燃料の消費は，地球規模の環境問題を引き起こすことを理解させる。 | 第１学期中間考査
| ２．火力発電 | 4 | ・火力発電の原理，種類，施設設備の構成，機能，特性について理解させるとともに，熱効率の向上，並びに排ガスによる環境対策について理解させる。 |  | ○ | ○ | ○ | ・火力発電の熱効率向上について，研究・開発が進んでいることに言及する。
| ３．原子力発電 | 5 | ・核分裂エネルギーの発生のしくみ，原子炉の構造，種類，原子炉の安全性(深層防護)，および燃料サイクルの基本的知識を習得させる。 |  | ○ | ○ |  | ・核分裂反応によって生じるエネルギーは，どれほど大きいか計算によって認識させる。
| ４．水力発電 | 5 | ・水力発電の原理，種類，施設設備の構成，機能，および運用について理解させる。 |  | ○ | ○ | ○ | ・水力による発電は，純国産エネルギーであることを理解させる。 ・水力は，再生可能エネルギーの一つであることを認識させる。 | 第１学期期末考査
| ５．再生可能エネルギーによる発電 | 6 | ・太陽光発電，風力発電，地熱発電，およびそほかの発電方式について，理解させるとともに発電効率の重要性を理解させる。 |  | ○ | ○ | ○ | ・再生可能エネルギーによる発電所は，火力発電や水力発電のような大規模な発電が実現されていないが，その原因を考えさせる。
| ６．その他のエネルギーによる発電 | 6 | ・燃料電池発電，廃棄物発電の原理や特徴について理解させる。 |  | ○ | ○ |  | ・燃料電池発電による発電所について，火力発電や水力発電のような大規模な発電が実現されていない原因を考えさせる。
| 第２章 送電 １．送電方式 | 7 | ・送配電系統の構成，送電の電気方式の特徴，送電電圧（公称電圧・標準電圧の定義）などの，基本的事項について理解させる。 |  | ○ | ○ |  | ・送電における電力損失の原因について理解させるとともに，その損失を減らす方法について考えさせる。
〔課題・提出物等〕 課題プリント，演習ノート，授業ノート等の提出
〔第１学期の評価方法〕 定期考査の評価，提出物や小テストの評価，課題プリントへの取り組み状況，主体的に学習に取り組む態度などの割合評価
第２学期 | ２．送電線路 | 9 | ・架空送電線路に用いる電線・支持物・がいしの特徴，架空送電線路の電気的特性，地中送電線路に用いる電力ケーブルの種類，埋設方法の種類と特徴などについて理解させる。また，電力損失や電圧降下の計算ができるようにする。 |  | ○ | ○ |  | ・電気実習「模擬送電線路による送電線の特性」と関連させて，送電線路の電気的特性などに関する知識を身につける。 | 第２学期中間考査
| ３．送電と変電の運用 | 10 | ・定電圧送電の原理や送電線路の故障対策・保護，および省エネルギーを考慮した運用について理解させる。また，変電所の種類・設備の構成・機能などの基本的事項について理解させる。 |  | ○ |  | ○ | ・送電から変電までの電力系統を安全に運用するための知識を身につける。
| 第３章 配電 １．配電系統の構成 | 11 | ･架空配電線路および地中配電線路の構成と特徴，配電線路の保護・保安の基本的な内容について理解させる。 |  | ○ |  |  | ・電気実習「過電流継電器の特性」に関連させて，配電における保護や保安に関する知識を身につける。 | 第２学期期末考査
| ２．配電線路の電気的特性 | 12 | ・配電線路の電圧調整，力率の改善およびこれに必要なコンデンサ容量の算出など電気的特性について理解させて，活用できる能力を育てる。 |  | ○ |  | ○ | ・力率の改善が電力損失の軽減に必要であることを考えさせる。
〔課題・提出物等〕 １学期に準ずる
〔第２学期の評価方法〕 １学期に準ずる
第３学期 | 第４章 屋内配線 １．自家用電気 設備 | 1 | ・自家用電気設備の構成，高圧受電設備やキュービクルの概要，関連する法規を理解させ，保守・保安業務の要点を把握させる。 |  | ○ | ○ | ○ | ・電気実習「絶縁抵抗の測定」，「接地抵抗の測定」と関連させて，電気設備の保安に関する知識を身につける。 | 学年末考査
| ２．屋内配線 | 2 | ・屋内配線の回路方式，引込線，分岐回路，配線材料，配線器具について理解させ，屋内配線の設計・施工について理解させる。 |  | ○ |  | ○ | ・電気工事については，「電気工事実習」と関連させ，安全で正しい施工に関する知識を身につける。
| 第５章 電気に関す る法規 １．電気事業法 | 2 | ・電気事業法，電気設備技術基準・解釈，保安規程について理解させ，実際に活用できるようにする。 |  | ○ |  | ○ | ・日本では，2016年度(平成28年)より電力の完全自由化が実施された。どのような制度になったか考えさせる。
| ２．そのほかの電気 関係法規 | 3 | ・電気工事士法，電気工事業法，電気用品安全法の概要について理解させ，実際に活用できるようにする。 |  | ○ |  | ○ | ・電気工事士の国家試験の試験範囲を学習することにより，これらの法規を理解させる。
〔課題・提出物等〕 １学期に準ずる
〔第３学期の評価方法〕 １学期に準ずる
〔年間の学習状況の評価方法〕 定期考査の評価，提出物や小テストの評価，課題プリントへの取り組み状況，主体的に学習に取り組む態度などの割合評価